| Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 05 августа 2022 г. № 08/666

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным в с. Усть-Цильма по адресу: ул. Новый квартал, д. 38 (В редакции постановлений администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 01 сентября 2022г. № 09/746, от 26 сентября 2022 г. № 09/837, от 01 декабря 2022 г. № 12/1058)

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616, Уставом муниципального района «Усть-Цилемский» и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе способа управления,

администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Определить с 08 августа 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «УК ДОМ СЕРВИС КОМФОРТ РК» (ИНН 1121029038) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным в с. Усть-Цильма по адресу ул. Новый квартал, д. 38, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:

2.1. перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению № 1;

2.2. состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного в с. Усть-Цильма по адресу ул. Новый квартал, д. 38, согласно приложению № 2.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, расположенном в         с. Усть-Цильма по адресу ул. Новый квартал, д. 38, в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г.     № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Хозяинова А.П.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 05 августа 2022 г. № 08/666

(приложение № 1)

## ПЕРЕЧЕНЬ

## работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

## с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 38

| № | Наименование работ и услуг* | Периодичность выполнения работ и оказания услуг или объем работ в год | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, включая работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 0,030 |
| 2 | Осмотр состояния стен, фасадов, колонн и столбов | 2 раза в год | 0,070 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 0,118 |
| 4 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 раза в год | 0,013 |
| 5 | Проверка состояния дверных и оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год | 0,004 |
| 6 | Технический осмотр кровли | 2 раза в год | 0,146 |
| 7 | Восстановление (текущий ремонт) отмостки из асфальтобетона | 0,0300 | 0,119 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков фундамента цементным раствором | 0,0300 | 0,036 |
| 9 | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий | 0,0300 | 0,048 |
| 10 | Ремонт кровли | 0,1 | 2,666 |
| 11 | Сброс снега с крыш до 20 см (зима) | 1 раз за сезон | 0,492 |
| 12 | Смена дверных петель на дверях общего пользования | 0,0300 | 0,004 |
| 13 | Смена доводчиков | 0,0300 | 0,001 |
| 14 | Смена ручки дверной | 0,0300 | 0,002 |
| 15 | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски | 0,0300 | 0,002 |
| 16 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 0,0300 | 0,008 |
| 17 | Масляная окраска лестничных решеток | 0,0300 | 0,000 |
| 18 | Заделка выбоин площадью 0,5 кв. м в бетонных ступенях и полах | 0,0300 | 0,016 |
| 19 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 0,0300 | 0,000 |
| 20 | Первое окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | 0,0300 | 0,000 |
| 21 | Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке (поручень из дерева) | 0,0300 | 0,007 |
| 22 | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв. м | 0,0300 | 0,281 |
| 23 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 1 кв. м | 0,0300 | 0,332 |
| 24 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 0,0300 | 0,048 |
| 25 | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 0,0300 | 0,067 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |
| 1 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | 1 раз в год | 0,301 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 раза в год | 0,361 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения в многоквартирных домах |
| 1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (холодное водоснабжение) | 0,03 | 0,013 |
| 2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (горячее водоснабжение) | 0,03 | 0,026 |
| 3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (водоотведение) | 0,03 | 0,016 |
| 4 | Смена запорной арматуры, диаметр до 50 мм | 0,03 | 0,152 |
| 5 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости | 0,035 |
| 6 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,03 | 0,023 |
| 7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 1 раз в год | 0,044 |
| 8 | Осмотр водопровода | 1 раз в год | 0,001 |
| 9 | Осмотр горячего водоснабжения | 1 раз в год | 0,001 |
| 10 | Осмотр канализации | 1 раз в год | 0,001 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | 0,146 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 0,168 |
| 13 | Снятие и запись показаний с вычислителя ХВС в журнал | ежемесячно | 0,104 |
| 14 | Снятие и запись показаний с вычислителя ГВС в журнал | ежемесячно | 0,086 |
| 15 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ХВС | 2 раза в год | 0,007 |
| 16 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ГВС | 2 раза в год | 0,006 |
| 17 | При отказе или неисправной работе прибора учета ХВС - поиск неисправностей | 1 раз в год | 0,018 |
| 18 | При отказе или неисправной работе прибора учета ГВС - поиск неисправностей | 1 раз в год | 0,015 |
| 19 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры счетчика ХВС | ежемесячно | 0,035 |
| 20 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры счетчика ГВС | ежемесячно | 0,029 |
| 21 | Проверка работоспособности запорной арматуры счетчика ХВС и очистка фильтра | 1 раз в год | 0,004 |
| 22 | Проверка работоспособности запорной арматуры счетчика ГВС и очистка фильтра | 1 раз в год | 0,003 |
| 23 | Профилактические работы на счетчике ХВС | 1 раз в год | 0,022 |
| 24 | Профилактические работы на счетчике ГВС | 1 раз в год | 0,018 |
| 25 | Смена внутренних трубопроводов из труб диаметром: до 40 мм ХВС | 0,03 | 0,064 |
| 26 | Смена внутренних трубопроводов из труб диаметром: до 40 мм ГВС | 0,03 | 0,125 |
| 27 | Смена трубопроводов из канализационных труб диаметром: до 100 мм | 0,03 | 0,053 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах |
| 1 | Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,431 |
| 2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 0,090 |
| 3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,173 |
| 4 | Рабочая проверка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,162 |
| 5 | Окончательная проверка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,068 |
| 6 | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 0,006 |
| 7 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 1,597 |
| 8 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 0,03 | 0,004 |
| 9 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 раз в год | 0,034 |
| 10 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 раз в год | 0,033 |
| 11 | Смена радиаторных блоков | 0,03 | 0,048 |
| 12 | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 0,03 | 0,163 |
| 13 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 0,03 | 0,053 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой: | ежедневно | 1,001 |
| 2 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки | 0,03 | 0,047 |
| 3 | Замена автоматического выключателя | 0,03 | 0,004 |
| 4 | Замена выключателя | 0,03 | 0,001 |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 0,03 | 0,038 |
| 6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 0,33 | 0,038 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |
| 1 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | В соответствии с СанПиН | 0,297 |
| 2 | Дезинсекция подвалов с применением готовой смеси для уничтожения насекомых | В соответствии с СанПиН | 0,108 |
| 3 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | 0,026 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |
| 1 | Ручная посыпка территории песком (зима) | 1 раз в дни снегопадов 30% площади | 0,135 |
| 2 | Ручное сдвигание свежевыпавшего снега движком в кучи (зима) с тротуара и крылец | 1 раз в дни снегопадов более 2 см (МДК 2-02.01) | 1,025 |
| 3 | Механизированная уборка снега | 1 раз в дни снегопадов (МДК 2-02.01) | 0,134 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок |
| 1 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения (при наличии), по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы | ежедневно | 1,856 |
| Услуги по управлению многоквартирным домом |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2013. № 416 | 4,625 |
| ИТОГО | 18,58 |

## * работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и документами, регламентирующими данные виды работ и услуг.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 05 августа 2022 г. № 08/666

(приложение № 2)

Состав общего имущества д. 38

по ул. Новый квартал с. Усть-Цильма

| I. Общие сведения о многоквартирном доме |
| --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома: Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 38 |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - |
| 3. | Серия, тип постройки – жилые здания, бетон |
| 4. | Год постройки - | 1991 |  |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета – 5 % |
| 6. | Степень фактического износа – более 5 % |
| 7. | Год последнего капитального ремонта - |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |
| 9. | Количество этажей - | 3 |  |
| 10. | Наличие подвала (технического этажа) - | имеется |  |
| 11. | Наличие цокольного этажа - |  |  |
| 12. | Наличие мансарда - |  |  |
| 13. | Наличие мезонина - |  |  |
| 14. | Количество квартир - | 36 |  |
| 15. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |
|  |  | - |  |
| 16. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - |
| 17. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |
| 18. | Строительный объем - | 9530,0 | куб. м |
| 19. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными |
|  | клетками | 2344,9 | куб. м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | 2043,5 | кв. м |
|  | жилая площадь квартир | 1119,4 | кв. м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего) |
|  | имущества в многоквар-тирном доме |  | кв. м |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав) |
|  | общего имущества в многоквартирном доме |  | кв. м |
| 20. | Количество лестниц | 3 | шт. |
| 21. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |
|  |  | 301,4 | кв. м |
| 22. | Уборочная площадь общих коридоров - | 301,4 | кв. м |
| 23. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи) |
|  | чердаки, технические подвалы) | 712,6 | кв. м |
| 24. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  |  |  | кв. м |
| 25. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| № пп | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые покрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные | удовлетворительное |
|  | двери | филенчатые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: | простая | удовлетворительное |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
| 9. | Механическое, электри-ческое, санитарно-техни-ческое и иное оборудо-вание |  |  |
|  | ванны напольные | есть |  |
|  | электроплиты | есть |  |
|  | телефонные сети и оборудование | есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радио-вещания | есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | естественная | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженер-ные коммуникации и оборудование для предо-ставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | центральная канализация | удовлетворительное |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой печи) |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Информация из технического паспорта, изготовленного филиалом Усть-Цилемского района Государственного унитарного предприятия Республики Коми «Республиканское бюро технической инвентаризации» по состоянию на 06.12.2008 г.

# ______________________