| Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 21 августа 2023 г. № 08/707

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенных в с. Усть-Цильма, по адресу: ул. Новый квартал, д. 32, ул. Новый квартал, д. 35

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616, Уставом муниципального района «Усть-Цилемский» и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе способа управления,

администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Определить с 21 августа 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «УК ДОМ СЕРВИС КОМФОРТ РК» (ИНН 1121029038) управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенных в с. Усть-Цильма, по адресу: ул. Новый квартал, д. 32, ул. Новый квартал, д. 35 до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:

2.1. перечень и стоимость работ (услуг) по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в с. Усть-Цильма по адресу: ул. Новый квартал, д. 32, ул. Новый квартал, д. 35 согласно приложению № 1;

2.2. состав общего имущества многоквартирных домов, расположенных в с. Усть-Цильма по адресу: ул. Новый квартал, д. 32, ул. Новый квартал, д. 35 согласно приложению № 2.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, расположенных в с. Усть-Цильма по адресу: ул. Новый квартал, д. 32, ул. Новый квартал, д. 35 в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от           06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Хозяинова А.П.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 21 августа 2023 г. № 08/707

(приложение № 1)

Перечень и стоимость

работ (услуг) по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 32

| № п/п | Наименование работы / услуги | Измеритель, ед. изм. | Периодичность, раз в год | Объем, в количестве измерителя | Стоимость на 1 кв. м., руб. с учетом индексации на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД, включая работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,03 |
| 2 | Осмотр состояния стен, фасадов, колонн и столбов | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,13 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,12 |
| 4 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,01 |
| 5 | Проверка состояния дверных и оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,01 |
| 6 | Технический осмотр кровли | 1000 м2 кровли | 2 раза в год | - | 0,23 |
| 7 | Ремонт кирпичных стен фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | по мере необходимости | 0,03 | 1,73 |
| 8 | Ремонт кровли | 100 м2 сменяемого покрытия | по мере необходимости | 0,1 | 4,10 |
| 9 | Сброс снега с крыш до 20 см (зима) | 100 м2 кровли | по мере необходимости | - | 0,76 |
| 10 | Смена дверных петель на дверях общего пользования | 10 петель | по мере необходимости | 0,4 | 0,01 |
| 11 | Смена дверной пружины | 1 пружина | по мере необходимости | 2 | 0,003 |
| 12 | Смена ручки дверной | 1 ручка | по мере необходимости | 2 | 0,01 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |
| 13 | Прочистка дымовентиляционных и вентиляционных каналов и проверка наличия тяги | 1000 м2 общей площади | 1 раз в год | - | 0,28 |
| 14 | Перекладка, ремонт и оштукатуривание труб с добавлением нового кирпича до 25% с окраской известковым составом | 100 м трубы | по мере необходимости | 0,0375 | 0,67 |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 15 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (холодное водоснабжение) | 100 мест | по мере необходимости | 0,03 | 0,02 |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (горячее водоснабжение) | 100 мест | по мере необходимости | 0,03 | 0,04 |
| 17 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (водоотведение) | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,02 |
| 18 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | 100 шт. | по мере необходимости | 0,03 | 0,07 |
| 19 | Смена запорной армату-ры, диаметр до 50 мм | 100 шт. | по мере необходимости | 0,03 | 0,27 |
| 20 | Устранение засоров внутренних канализа-ционных трубопроводов | 100 м трубы | по мере необходимости | - | 0,05 |
| 21 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | по мере необходимости | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 1 раз в год | - | 0,09 |
| 23 | Осмотр водопровода | 100 квартир | 1 раз в год | - | 0,001 |
| 24 | Осмотр горячего водоснабжения | 100 квартир | 1 раз в год | - | 0,001 |
| 25 | Осмотр канализации | 100 квартир | 1 раз в год | - | 0,001 |
| 26 | Прочистка канализацион-ного лежака | 100 м канализационного лежака | 1 раз в год | - | 0,15 |
| 27 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 м2 общей площади | 1 раз в год | - | 0,18 |
| 28 | Снятие и запись показаний с вычислителя ХВС в журнал | 1 прибор учета | ежемесячно | - | 0,28 |
| 29 | Снятие и запись показаний с вычислителя ГВС в журнал | 1 прибор учета | ежемесячно | - | 0,09 |
| 30 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ХВС | 1 прибор учета | 2 раза в год | - | 0,02 |
| 31 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ГВС | 1 прибор учета | 2 раза в год | - | 0,01 |
| 32 | При отказе или неисправной работе прибора учета ХВС - поиск неисправностей | 1 прибор учета | по мере необходимости | - | 0,004 |
| 33 | При отказе или неисправной работе прибора учета ГВС - поиск неисправностей | 1 прибор учета | по мере необходимости | - | 0,02 |
| 34 | Проверка работоспособ-ности водозапорной арматуры счетчика ХВС | 1 узел учета | ежемесячно | - | 0,10 |
| 35 | Проверка работоспособ-ности водозапорной арматуры счетчика ГВС | 1 узел учета | ежемесячно | - | 0,03 |
| 36 | Проверка работоспособ-ности запорной арматуры счетчика ХВС и очистка фильтра | 1 фильтр | 1 раз в год | - | 0,01 |
| 37 | Проверка работоспособ-ности запорной арматуры счетчика ГВС и очистка фильтра | 1 фильтр | 1 раз в год | - | 0,003 |
| 38 | Профилактические работы на счетчике ХВС | 1 узел учета | 1 раз в год | - | 0,06 |
| 39 | Профилактические работы на счетчике ГВС | 1 узел учета | 1 раз в год | - | 0,02 |
| 40 | Смена внутренних трубопроводов из сталь-ных труб диаметром: до 40 мм ХВС | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,09 |
| 41 | Смена внутренних трубопроводов из сталь-ных труб диаметром: до 40 мм ГВС | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,19 |
| 42 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в МКД |
| 43 | Осмотр системы центрального отопления | 1000 м2 общей площади | 1 раз в год | - | 0,47 |
| 44 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 раз в год | - | 0,26 |
| 45 | Первое рабочее испыта-ние отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год | - | 0,26 |
| 46 | Рабочая проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год | - | 0,25 |
| 47 | Окончательная проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год | - | 0,10 |
| 48 | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 1 раз в год | - | 0,01 |
| 49 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1 раз в год | - | 1,88 |
| 50 | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 100 вентилей | по мере необходимости | 0,03 | 0,01 |
| 51 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепление | по мере необходимости | 0,03 | 0,01 |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 100 стояков | 1 раз в год | - | 0,07 |
| 53 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1 раз в год | - | 0,05 |
| 54 | Смена радиаторных блоков | 100 радиаторных блоков | по мере необходимости | 0,03 | 0,07 |
| 55 | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 100 м трубопровода | по мере необходимости | 0,03 | 0,25 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | по мере необходимости | 0,03 | 0,08 |
| 57 | Смена внутренних трубо-проводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | по мере необходимости | 0,03 | 0,59 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования |
| 58 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой | 100 лестничных площадок | по мере необходимости | 0,03 | 1,06 |
| 59 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки | 1000 пог. м | по мере необходимости | 0,03 | 0,07 |
| 60 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | по мере необходимости | 1 | 0,01 |
| 61 | Замена выключателя | 1 выключатель | по мере необходимости | 2 | 0,001 |
| 62 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | по мере необходимости | 1 | 0,06 |
| 63 | Замена лампы накалива-ния на энергосберегатель-ную | 1 лампа | по мере необходимости | 15 | 0,07 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 64 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | по мере необходимости | - | 0,40 |
| 65 | Дезинсекция подвалов с применением готовой смеси для уничтожения насекомых | 1000 м2 обрабатываемых помещений | по мере необходимости | - | 0,11 |
| 66 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 100 м2 чердаков и подвалов | 1 раз в год | - | 0,03 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок |
| 67 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, ХВС, ГВС, центрального отопления и электроснабжения (при наличии), по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами | ежедневно | - | 1,96 |
| УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД |
| 68 | Услуги по управлению многоквартирным домом | - | постоянно | - | 6,80 |
|  | Итого плата за содержание жилого помещения: |  |  |  | 24,94 |

______________

Перечень и стоимость

работ (услуг) по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: с. Усть-Цильма,                        ул. Новый квартал, д. 35

| № п/п | Наименование работы / услуги | Измеритель, ед. изм. | Периодичность, раз в год | Объем, в количестве измерителя | Стоимость на 1 кв. м., руб. с учетом индексации на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,03 |
| 2 | Осмотр состояния стен, фасадов, колонн и столбов | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,13 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,12 |
| 4 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,01 |
| 5 | Проверка состояния дверных и оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 1000 м2 общей площади | 2 раза в год | - | 0,01 |
| 6 | Технический осмотр кровли | 1000 м2 кровли | 2 раза в год | - | 0,23 |
| 7 | Ремонт кирпичных стен фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | по мере необходимости | 0,03 | 1,73 |
| 8 | Ремонт кровли | 100 м2 сменяемого покрытия | по мере необходимости | 0,1 | 4,10 |
| 9 | Сброс снега с крыш до 20 см (зима) | 100 м2 кровли | по мере необходимости | - | 0,76 |
| 10 | Смена дверных петель на дверях общего пользования | 10 петель | по мере необходимости | 0,4 | 0,01 |
| 11 | Смена дверной пружины | 1 пружина | по мере необходимости | 2 | 0,003 |
| 12 | Смена ручки дверной | 1 ручка | по мере необходимости | 2 | 0,01 |
| 13 | Прочистка дымовентиляционных и вентиляционных каналов и проверка наличия тяги | 1000 м2 общей площади | 1 раз в год | - | 0,28 |
| 14 | Перекладка, ремонт и оштукатуривание труб с добавлением нового кирпича до 25% с окраской известковым составом | 100 м трубы | по мере необходимости | 0,0375 | 0,67 |
| 15 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (холодное водоснабжение) | 100 мест | по мере необходимости | 0,03 | 0,02 |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (горячее водоснабжение) | 100 мест | по мере необходимости | 0,03 | 0,04 |
| 17 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово-дах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (водоотведение) | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,02 |
| 18 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | 100 шт. | по мере необходимости | 0,03 | 0,07 |
| 19 | Смена запорной арма-туры, диаметр до 50 мм | 100 шт | по мере необходимости | 0,03 | 0,27 |
| 20 | Устранение засоров внутренних канализа-ционных трубопроводов | 100 м трубы | по мере необходимости | - | 0,05 |
| 21 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | по мере необходимости | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 1 раз в год | - | 0,09 |
| 23 | Осмотр водопровода | 100 квартир | 1 раз в год | - | 0,001 |
| 24 | Осмотр горячего водоснабжения | 100 квартир | 1 раз в год | - | 0,001 |
| 25 | Осмотр канализации | 100 квартир | 1 раз в год | - | 0,001 |
| 26 | Прочистка канализацион-ного лежака | 100 м канализационного лежака | 1 раз в год | - | 0,15 |
| 27 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 м2 общей площади | 1 раз в год | - | 0,18 |
| 28 | Снятие и запись показаний с вычислителя ХВС в журнал | 1 прибор учета | ежемесячно | - | 0,28 |
| 29 | Снятие и запись показаний с вычислителя ГВС в журнал | 1 прибор учета | ежемесячно | - | 0,09 |
| 30 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ХВС | 1 прибор учета | 2 раза в год | - | 0,02 |
| 31 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ГВС | 1 прибор учета | 2 раза в год | - | 0,01 |
| 32 | При отказе или неисправной работе прибора учета ХВС - поиск неисправностей | 1 прибор учета | по мере необходимости | - | 0,004 |
| 33 | При отказе или неисправной работе прибора учета ГВС - поиск неисправностей | 1 прибор учета | по мере необходимости | - | 0,02 |
| 34 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры счетчика ХВС | 1 узел учета | ежемесячно | - | 0,10 |
| 35 | Проверка работоспособ-ности водозапорной арматуры счетчика ГВС | 1 узел учета | ежемесячно | - | 0,03 |
| 36 | Проверка работоспособ-ности запорной арматуры счетчика ХВС и очистка фильтра | 1 фильтр | 1 раз в год | - | 0,01 |
| 37 | Проверка работоспособ-ности запорной арматуры счетчика ГВС и очистка фильтра | 1 фильтр | 1 раз в год | - | 0,003 |
| 38 | Профилактические работы на счетчике ХВС | 1 узел учета | 1 раз в год | - | 0,06 |
| 39 | Профилактические работы на счетчике ГВС | 1 узел учета | 1 раз в год | - | 0,02 |
| 40 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диамет-ром: до 40 мм ХВС | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,09 |
| 41 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диамет-ром: до 40 мм ГВС | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,19 |
| 42 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопроводов | по мере необходимости | 0,03 | 0,08 |
| 43 | Осмотр системы центрального отопления | 1000 м2 общей площади | 1 раз в год | - | 0,47 |
| 44 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 раз в год | - | 0,26 |
| 45 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год | - | 0,26 |
| 46 | Рабочая проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год | - | 0,25 |
| 47 | Окончательная проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год | - | 0,10 |
| 48 | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 1 раз в год | - | 0,01 |
| 49 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1 раз в год | - | 1,88 |
| 50 | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 100 вентилей | по мере необходимости | 0,03 | 0,01 |
| 51 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепление | по мере необходимости | 0,03 | 0,01 |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 100 стояков | 1 раз в год | - | 0,07 |
| 53 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1 раз в год | - | 0,05 |
| 54 | Смена радиаторных блоков | 100 радиаторных блоков | по мере необходимости | 0,03 | 0,07 |
| 55 | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 100 м трубопровода | по мере необходимости | 0,03 | 0,25 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопро-вода до 100 мм | 100 мест | по мере необходимости | 0,03 | 0,08 |
| 57 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | по мере необходимости | 0,03 | 0,59 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования |
| 58 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой | 100 лестничных площадок | по мере необходимости | 0,03 | 1,06 |
| 59 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки | 1000 пог. м | по мере необходимости | 0,03 | 0,07 |
| 60 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | по мере необходимости | 1 | 0,01 |
| 61 | Замена выключателя | 1 выключатель | по мере необходимости | 2 | 0,001 |
| 62 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | по мере необходимости | 1 | 0,06 |
| 63 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | по мере необходимости | 15 | 0,07 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 64 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | по мере необходимости | - | 0,40 |
| 65 | Дезинсекция подвалов с применением готовой смеси для уничтожения насекомых | 1000 м2 обрабатываемых помещений | по мере необходимости | - | 0,11 |
| 66 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 100 м2 чердаков и подвалов | 1 раз в год | - | 0,03 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок |
| 67 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового обору-дования и сетей водоотведения, ХВС, ГВС, центрального отопления и электроснаб-жения (при наличии), по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами | ежедневно | - | 1,96 |
| УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД |
| 68 | Услуги по управлению многоквартирным домом | - | постоянно | - | 6,80 |
|  | Итого плата за содержание жилого помещения: |  |  |  | 24,94 |

____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 21 августа 2023 г. № 08/707

(приложение № 2)

Состав общего

имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:     с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 32

| I. Общие сведения о многоквартирном доме. |
| --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома: Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 32 |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - |
| 3. | Серия, тип постройки – жилые здания, кирпич |
| 4. | Год постройки - | 1991 |  |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета – 15% |
| 6. | Степень фактического износа – |
| 7. | Год последнего капитального ремонта - |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |
| 9. | Количество этажей - | 2 |  |
| 10. | Наличие подвала (технического этажа) - | имеется |  |
| 11. | Наличие цокольного этажа - |  |  |
| 12. | Наличие мансарда - |  |  |
| 13. | Наличие мезонина - |  |  |
| 14. | Количество квартир - | 8 |  |
| 15. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |
|  |  | - |  |
| 16. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - |
| 17. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |
| 18. | Строительный объем - | 3059 | куб. м |
| 19. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными |
|  | клетками | 878,7 | куб. м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | 525 | кв. м |
|  | жилая площадь квартир | 334,9 | кв. м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего) |
|  | имущества в многоквартирном доме |  | кв. м |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав) |
|  | общего имущества в многоквартирном доме |  | кв. м |
| 20. | Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |
|  |  | 69,5 | кв. м |
| 22. | Уборочная площадь общих коридоров - | 69,5 | кв. м |
| 23. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи), |
|  | чердаки, технические подвалы) | 284,2 | кв. м |
| 24. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  |  | 1575 | кв. м |
| 25. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - |  |
|  |  | 11:13:2001004:412 |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки. |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: | железобетонные сборные плиты | удовлетворительное |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | асбестоцементная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые покрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: | простая | удовлетворительное |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
| 9. | Механическое, электри-ческое, санитарно-техни-ческое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | естественная | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженер-ные коммуникации и оборудование для предо-ставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | водоотведение | выгребные ямы | удовлетворительное |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой печи) |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | имеются |  |

Информация из технического паспорта, изготовленного Государственным унитарным предприятием Республики Коми «Республиканское бюро технической инвентаризации» филиал Усть-Цилемского района, по состоянию на 03.03.2009.

__________

Состав общего

имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:   с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 35

| I. Общие сведения о многоквартирном доме. |
| --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома: Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 35 |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - |
| 3. | Серия, тип постройки – жилые здания, кирпич |
| 4. | Год постройки - | 1990 |  |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета – 23% |
| 6. | Степень фактического износа – более 23% |
| 7. | Год последнего капитального ремонта - |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |
| 9. | Количество этажей - | 2 |  |
| 10. | Наличие подвала (технического этажа) - | имеется |  |
| 11. | Наличие цокольного этажа - |  |  |
| 12. | Наличие мансарда - |  |  |
| 13. | Наличие мезонина - |  |  |
| 14. | Количество квартир - | 12 |  |
| 15. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |
|  |  | - |  |
| 16. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - |
| 17. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |
| 18. | Строительный объем - | 3924 | куб. м |
| 19. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными |
|  | клетками | 1031,7 | кв. м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | 573,5 | кв. м |
|  | жилая площадь квартир | 324,7 | кв. м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего) |
|  | имущества в многоквартирном доме | - | кв. м |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав) |
|  | общего имущества в многоквартирном доме |  | кв. м |
| 20. | Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |
|  |  | 60,5 | кв. м |
| 22. | Уборочная площадь общих коридоров - | 60,5 | кв. м |
| 23. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи) |
|  | чердаки, технические подвалы) | - 330,8 | кв. м |
| 24. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  |  | 2700 | кв. м |
| 25. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - 11:13:2001004:415 |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки. |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | железобетонные панели | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | железобетонные панели | удовлетворительное |
|  | подвальные | железобетонные панели |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые, керамическая плитка | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные | удовлетворительное |
|  | двери | филенчатые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: | простая | удовлетворительное |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
| 9. | Механическое, электри-ческое, санитарно-техни-ческое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | естественная | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инже-нерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребные ямы | удовлетворительное |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой печи) |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | имеются |  |

Информация из технического паспорта, изготовленного Государственным унитарным предприятием Республики Коми «Республиканское бюро технической инвентаризации» филиал Усть-Цилемского района, по состоянию на 22.09.2009.

___________________